POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

#### Obec  OSÍČKO

Vydavatel:	Obec  Osíčko, Václav SMOLKA  – starosta obce

Zpracovatel:	PROFIRE s.r.o., Otrokovice, Vladislav Čapák – osoba odborně způsobilá v PO - osvědčení č. katalogu MV ČR: Z-333/97

Účinnost od:	1.5. 2008

Počet příloh:

Související vyhlášky:

## POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OSÍČKO

Zastupitelstvo obce Osíčko se na svém zasedání dne 30. 4. 2008 usneslo vydat v souladu s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s  § 29 odst. 1 písm. o) bod 1.  zákona č.133/ 1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), tuto obecně závaznou vyhlášku.

čl. 1

## Úvodní ustanovení

(1) Tento požární řád upravuje organizaci a zabezpečení požární ochrany v obci Osíčko za účelem co nejúčinnější ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetku před možností zničení požárem.

(2) Požární řád dále určuje úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci Osíčko a vztah obce Osíčko k těmto osobám. Určuje povinnosti všech občanů bez ohledu na jejich podnikatelskou činnost a povinnosti všech právnických a podnikajících fyzických osob na území obce Osíčko .

čl. 2

## Organizace požární ochrany

(1) Obec Osíčko v samostatné působnosti na úseku požární ochrany

- zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu) ve svém územním obvodu,

- udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,

- zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,

- zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany,

- zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky,

- zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu,

- zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,

- zřizuje místa, odkud lze hlásit požár,

- zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,

- organizuje preventivně výchovnou činnost,

(2) Obec plní další úkoly stanovené zákonem o požární ochraně a právními předpisy na úseku požární ochrany.

(3) Obec v přenesené působnosti na úseku požární ochrany

- zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich odborné přípravě,

- zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.

čl. 3

Vymezení povinností osob pověřených zajišťováním požární ochrany v obci Osíčko

- Povinnosti starosty obecního úřadu

- zabezpečuje zpracování a vedení dokumentace požární ochrany obce,

- organizuje preventivně výchovnou činnost na úseku požární ochrany

- zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

(2) Povinnosti velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

- udržuje trvalou akceschopnost jednotky požární ochrany,

- řídí, organizuje a ověřuje odbornou přípravu členů jednotky,

- řídí provádění údržby požární techniky, výstroje, výzbroje a materiálu,

- vede řádnou evidenci techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany,

- zúčastňuje se stanovené odborné přípravy organizované Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje,

- udržuje si potřebnou fyzickou zdatnost a vede členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k fyzické způsobilosti,

- dle potřeby spolupracuje při zpracování požární ochrany obce,

- vede předepsanou dokumentaci o činnosti jednotky, o provedených cvičeních a dalších skutečnostech dle požadavků právních předpisů na úseku požární ochrany,

- plní další úkoly na úseku požární ochrany podle rozhodnutí starosty obce.

čl. 4

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(1) Fyzická osoba je povinna

- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,

- zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,

- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,

- obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,

- zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,

- vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,

- umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,

- oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,

- dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

(2) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

(3) Fyzická osoba nesmí

- vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,

- provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy,)

- poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

- omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,

- používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,

- provádět vypalování porostů.

(4) Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru.

(5) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny

- obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů,) lze instalovat a používat pouze schválené druhy,

- vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,

- dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,

- označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,

- pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby) , technika požární ochrany) nebo preventisty požární ochrany) dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,

- umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření,

- poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,

- bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje) každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.

(6) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje7), který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.)

(7) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou dále povinny

- stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti,

- prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky provozování činností a zabezpečování údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem,

- zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení,

- stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy,4) a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací,

- mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.

(8) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jsou dále povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby6) zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany.

čl. 5

## Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

(1) Na místech pro hlášení požárů je vyvěšena tabulka s nápisem „Zde hlaste požár“ nebo se symbolem telefonního čísla 150.

(2) Požární ochrana v obci je nepřetržitě zajištěna

- trvalou dostupností míst pro hlášení požáru – veřejné telefonní budky

- stálou pohotovostí jednotky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje na stanici v Bystřici pod Hostýnem

- akceschopností jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Osíčko

- v dopoledních hodinách je zajištění akceschopnosti jednotky omezené

- v odpoledních a nočních hodinách lze jednotku považovat za akceschopnou

čl. 6

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

(1) V obci Osíčko je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDHO“), která je zařazena do kategorie plošného pokrytí  JPO V

(2) Skutečný početní stav JSDHO k výjezdu je k datu vydání této vyhlášky 4 členů, z toho:

- 1 velitel + 1 velitelé družstva

- 1  strojníci

- 1  hasičů

Dalších počet 4 členů je akceschopných.

(3) Vybavení JSDHO je následující:

- 1 x dopravní automobil Avia

- 1 x přenosná požární stříkačka PS 12

čl. 7

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- Zdroje vody pro hašení požárů v obci je síť podzemních a nadzemních hydrantů v obci  : 1 ks odběrné místo u točny autobusů.

- Celkový počet hydrantů je 17 z toho 2 nadzemní.

- Dalšími zdroji požární vody jsou:

- nádrž          obsah 80 m3 u zbrojnice

- koupaliště v obdibí červenec, srpen  obsah 650 m3

- retenční nádrž za koupalištěm  obsah 5.000 m3

- Údržbu hydrantové sítě zajišťuje této sítě, VaK Kroměříž a.s.

čl. 8

Seznam míst odkud lze hlásit požár a jejich označení

V obci není zřízena „OHLAŠOVNA POŽÁRU“ jelikož  se v obci nenachází místo, které by splňovalo podmínky vyhlašky 246/2001 Sb. o požární prevenci.

Místa odkud lze hlásit požár po dobu 24 hod. jsou označena tabulkou "Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního čísla 150 (112).

| UMÍSTĚNÍ |  | TELEFONNÍ ČÍSLO | OZNAČENÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Telefonní budka na návsi | 573 390 221 | tabulka ohlašovna požáru |

Důležitá telefonní čísla :

| Jméno |  | Funkce | Tel. čísla |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Václav SMOLKA | starosta | Obec: 573 390 227 Byt: 573 390 248 Mobil: 606 529 959 |
| 2 | Alena GERHARDOVÁ | místostarostka | Obec: 573 390 227 Byt: ------------------------ Mobil: 776 762 001 |
| 3 | Miroslav ŠVEHLÍK | Velitel JSDHO | Mobil: 723 904 943 |

čl. 9

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

(1) Požární poplach pro JSDHO vyhlašuje starosta ohlašující požár veliteli JSDHO.

- Požární poplach se vyhlašuje určeným způsobem sirénou umístěnou na budově obecního úřadu. Signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. Je tvořen tónem v délce 25 sec., následuje mezera 10 sec. a opět tón 25 sec. Tento signál není varovným signálem.

čl. 10

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu okresu

| Osíčko – stupeň poplachu 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Počet organizovaných výjezdů | Doba dojezdu |
| 1. jednotka | HZS Bystřice pod Hostýnem | 1 výjezd | 15 minut |
| 2. jednotka | JSDHO Osíčko | 1 výjezd | 15 minut |
| 3. jednotka | JSDH Loukov | 1 výjezd | 20 minut |

čl. 11

# Prohlášení zpracovatele

1) Tuto obecně závaznou vyhlášku jsem zpracoval jako osoba odborně způsobilá dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Osvědčení zapsáno v katalogu MV ČR  pod. č. Z - 333/97.

čl. 12

# Závěrečná a zrušovací ustanovení

1) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/96 
Požární řád obce Osíčko ze dne 24. 5. 1996.

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 5. 2008.

………………………                                                      ……………………

místostarosta obce                                                             starosta obce

Alena GERHARDOVÁ                                                    Václav  SMOLKA

Vyvěšeno :

Sejmuto   :

) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

) Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. ve znění pozdějších zákonů

) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

) § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

) § 11 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

) § 11 odst. 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

) Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

) Například zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.